# Приспособления для санитарных комнат

Стул функциональный ортопедический

П А С П О Р Т

Производитель: Чжаоквинг Дингху 
Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: LK8004

#### Основные технические характеристики:

### Ширина   ̶  480 мм
Ширина сидения   ̶  440 мм

Ширина между поручнями   ̶  460 мм

Высота от поручней до пола   ̶  от 620 до 750 мм
Ширина спинки   ̶  480 мм

Масса   ̶  6,5 кг

Грузоподъемность   ̶  до 100 кг

Приспособление для санитарных комнат используется как кресло-туалет при уходе за больными в условиях стационара или 
в домашних условиях. Каркас изделия изготовлен из алюминия. Сидение изготовлено из кожзаменителя, при необходимости снимается. Санитарное устройство съемное, с крышкой. Высота изделия  регулируется кнопочным фиксатором. Подлокотники фиксированные, пластмассовые, с антискользящим рифлением. Конструкция не складная, легкая, переносная.

Комплект поставки

- Стул функциональный с санитарным устройством – 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05149

Срок действия с 10.06.2011 по 10.06.2014 г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2501

Срок действия с 28.12.2006 по 28.12.2016 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru